## rozpočet
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Množství | Měrná jednotka | Dodávka za mj. | Montáž za mj. | Cena
Otopná tělesa KORADO
1 | Trubkové těleso KORALUX RONDO MAX KRM 900.600 | 3 | ks |  |  | 0
2 | Trubkové těleso KORALUX RONDO MAX KRM 1500.450 | 1 | ks |  |  | 0
3 | Deskové otopné ocelové těleso KORADO, RADIK 10VK-500x500 | 1 | ks |  |  | 0
4 | Deskové otopné ocelové těleso KORADO, RADIK 10VK-600x800 | 1 | ks |  |  | 0
5 | Deskové otopné ocelové těleso KORADO, RADIK 11VK-600x500 | 1 | ks |  |  | 0
6 | Deskové otopné ocelové těleso KORADO, RADIK 11VK-600x600 | 1 | ks |  |  | 0
7 | Deskové otopné ocelové těleso KORADO, RADIK 22VK-600x800 | 1 | ks |  |  | 0
8 | Deskové otopné ocelové těleso KORADO, RADIK 22VK-600x1400 | 1 | ks |  |  | 0
9 | Deskové otopné ocelové těleso KORADO, RADIK 22VK-600x2000 | 1 | ks |  |  | 0
10 | Deskové otopné ocelové těleso KORADO, RADIK 22VK-900x600 | 2 | ks |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Teplovodní rozvod
11 | Kohout kulový, PN 16, 3/4" | 2 | ks |  |  | 0
12 | Kohout kulový, PN 16, 1" | 2 | ks |  |  | 0
13 | Vypouštěcí kulový kohout R608 1/2" | 4 | ks |  |  | 0
14 | Automatický odvzdušńovací ventil 1/2" | 4 | ks |  |  | 0
15 | Termostatická hlava kapalinová ( provedení VK ) | 9 | ks |  |  | 0
16 | Termostatická hlava kapalinová | 4 | ks |  |  | 0
17 | Připojovací armatura VK rohová | 9 | ks |  |  | 0
18 | Dvoucestný termosttický ventil pro jednobodové připojení 1/2"x18, 50mm | 4 | ks |  |  | 0
19 | Trubky měděné 15x1 | 67 | m |  |  | 0
20 | Trubky měděné 18x1 | 23 | m |  |  | 0
21 | Trubky měděné 22x1 | 26 | m |  |  | 0
22 | Trubky měděné 28x1,5 | 43 | m |  |  | 0
23 | Tepelná izolace polyetylenová 15x15 mm | 34 | m |  |  | 0
24 | Tepelná izolace polyetylenová 20x18 mm | 23 | m |  |  | 0
25 | Tepelná izolace polyetylenová 20x22 mm | 13 | m |  |  | 0
26 | Tepelná izolace polyetylenová 20x28 mm | 35 | m |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Zednická výpomoc
27 | Průrazy stěnou pro potrubní rozvody se začištěním | 7 | ks |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Zkoušení zařízení
28 | Propláchnutí soustavy | 1 |  |  |  | 0
29 | Zkouška těsnosti a dilatační zkouška | 1 |  |  |  | 0
30 | Topná zkouška | 1 |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  |  | 0