REKAPITULACE   ELEKTRO – SPECIFIKACE  MATERIÁLU  ELEKTROINSTALACE:

název   : ZIMNI STADION Náchod-ODVLHCENI HALY S LEDOVOU PLOCHOU   
          ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDU

A.   ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
---------------------------------------------------------------------------
      1.  Elektromontáže dle ceníku 21M                           0,- Kč    
      2.  Materiál nosný                                          0,- Kč
      3.  Podružný materiál                                       0,- Kč    
      4.  Ceník stavebních prací                                  0,- Kč                 
      5.  Ceník - revize výchozí                                  0,- Kč
     ----------------------------------------------------------------------
     CELKEM URN :                                                 0,- Kč

B.   HZS
---------------------------------------------------------------------------
      6.  Hodinová zúčtovací sazba                               
     ----------------------------------------------------------------------
     CELKEM HZS :                                                 0,- Kč

===========================================================================
NÁKLADY CELKEM :                                                  0,- Kč

vypracoval : František Šťastný  
dne :01.08.2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****  VC 7/155  CENÍK 21M  -  ELEKTROMONTÁŽE  *****
poř.č. číslo pol. popis položky                          jedn. množství
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  210010046  trubka inst.oheb.KOPEX typ 2448 ř 48mm       m   4.00          0,-
2  210020302  drát.žlab                                    m  55.00          0,-
3  211010002  osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8   ks 200.00          0,-
4  210020921  protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 15cm  m2   2.00          0,-

5  210810111  4x35                                         m  50.00          0,-
6  210800650  1x16 mm2 z/žl                                m  50.00          0,-
7  210100001  ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2    ks  52.00          0,-
8  210100006  ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 50 mm2    ks   8.00          0,-
9  210100642  koncovka KIS pro plast.kabely 4x95mm2 /1kV  ks   4.00          0,-
10 210112511  mont.odpojovačů nn 3-pólové                 ks   1.00          0,-

*****  CENÍK VC - 7/161/89-M  VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ  *****
poř.č.  číslo pol.  popis položky                          jedn. množství
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 320410002 Celk.prohl.el.zař.vyhot.zpr.                          1.00       0,-
12 320410005 Kontrola rozvaděče                                    1.00       0,-
13 320410011 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2 kabel  2.00       0,-
14 320410016 Měření odporu nulových smyček1-fáz.vedení 230V okruh  1.00       0,-
15 320410017 Měření odporu nulových smyček3-fáz.vedení3x400Vokruh  2.00       0,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                0,-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****  MATERIÁL  *****
poř.č. číslo mat.  popis materiálu                    jedn. množství
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  00241   trubka ohebná KOPEX 3348 ř 48                m     4.00              0,-
2  00401   drát.žlab MERKUR 50/50mm                    ks    55.00              0,-
3  00415   nosník žlabu                                kpl    1.00              0,-

5  05151   hmoždinka HM8                               ks   200.00              0,-
6  04135   protipožár.ucpávka průchodu stěnoutl15-50cm*kpl    2.00              0,-

                                             
            Kabely bez funkční schopnosti kabelového systému

třídou reakce na oheň B2ca s1d0:                   
14         CYKY 4x35 mm2                               m     55.00              0,-

15         ZŽ zemnící 16mm                             m     55,00              0,-
16         SYKFY  3-Jx1,5 mm2                          m     25.00              0,-
17         SYKFY  3x2x0,5 mm                           m     35.00              0,-
                         .                                                  
18 01597   kabelové oko                                ks     8.00              0,-  
19 60025   koncovka RAYCHEN EPKT      (10-120mm)       m      4.00              0,-
20         Kompletní odpínac 3.pol.vel.00-160A/400V,¨

do rozv.N                                   ks     1.00              0,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  0,-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****  CENÍK  -  STAVEBNÍ PRÁCE  *****
poř.č.číslo pol.   popis položky                        jedn.množství
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 97104-2241 jádrové vrtání DN 80 tl.do 300mm          ks     3                 0,-            980,-
-----------------------------------------------------------------   ---------------

*****  HODINOVÁ  ZÚČTOVACÍ  SAZBA  *****
poř.č. popis práce                                   jedn.   množství
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1      UPRAVA ROZVADECE V ROZVODNE                    hod.     6.00          0,-
3      SPOLUPRACE S REVIZNIM TECHNIKEM                hod.     2.00          0,-
4      KOMPLEXNI VYZKOUSENI                           hod.     3.00          0,-

5      DSP                                                                   0,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                0,-

vypracoval : František Šťastný  
  dne :01.08.2017